МУП «Теплоэнергоснаб»

ДЭС с.Наунак

Отчет о выработке электрической энергии и расходе топлива за 2016год

| п/№ | Наименование показателей | Факт (кВт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электрической энергии | 28917,15 |
| 2 | Собственные нужды ДЭС | 1155,75 |
| 3 | Потери | 2510 |
| 4 | Отпущено полезной эл.энергии | 25251,4 |
| 5 | Коммерческие потери | 0 |
| 6 | Бытовые нужды | 1728,0 |
| 7 | Население | 23039 |
| 8 | Уличное освещение с.Наунак | 484,4 |
| 9 | Количество используемого топлива |
| 10 | д/топливо (тонн) - 20,14 | д/масло (тонн) – 0,5173 |

МУП «Теплоэнергоснаб»

Отчет о выработке тепловой энергии и расходе топлива за 2016год

| п/№ | Наименование показателей | Факт (Гкал) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2190,816 |
| 2 | Собственные нужды котельной | 35,6 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии | 2155,216 |
| 4 | Потери теплоэнергии в теплосетях | 423 |
| 5 | Отпущено полезной теплоэнергии | 1732,216 |
| 6 | Собственное потребление | 78,29 |
| 7 | Сторонние потребители всего | 1653,926 |
|  | в т.числе: бюджетные потребители | 1608,926 |
|  | население | 45 |
| 8 | Количество используемого топлива |
| 9 | уголь (тонн) - 295,6 | дрова (м3 пл.) – 1457,275 |
| 10 | Объем потребленной электроэнергии | кВт - 92463 |