Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

Новоюгинского сельского поселения от 3 октября 2012г №155

С изменениями от 26.12.2012 года Решением Совета №171

С изменениями от 27.12.2013 года Решением Совета №224

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение»

Каргасокского района Томской области

на 2012-2015 годы

Паспорт

муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение» Каргасокского района Томской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Муниципальное казенное учреждение Администрация «Новоюгинского сельского поселения» |
| Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение Администрация Новоюгинского сельского поселения |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее Закон № 210-ФЗ) Поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701 Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № ВП-П9-1796 Распоряжение Глава Администрации Новоюгинского сельского поселения № от 10.05.2011 №72 |
| Цель программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Новоюгинского сельского поселения» |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: - обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг; - осуществить замену изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварийности; - повышение уровня благоустройства жилищного фонда в сельских поселениях Каргасокского района путем установки локальных устройств утилизации твердых бытовых отходов и организации их обслуживания; |
| Важнейшие целевые показатели | - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 66% в 2012 году до 64% в 2015 году; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг с 60% в 2012 году до 65 % в 2015 году. |
| Сроки реализации программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансовых ресурсах (областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) Всего: 1 942 000,00 рублей В том числе: 2012 год – 89 000,00 рублей 2013 год – 91 000,00 рублей 2014 год – 1 598 400,00 рублей 2015 год – 164 000,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная программа ( далее по тексту программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования коммунальной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения Томской области на 2012-2015 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2015 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса Новоюгинского сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

- дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2015 года;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Новоюгинское сельское поселение располагается в центральной части района и непосредственно с восточной стороны граничит с Каргасокским поселением. В составе поселения имеется четыре населённых пункта: с. Новоюгино, с. Большая Грива, с. Наунак, с. Староюгино. Административный центр поселения – с. Новоюгино – удалено от райцентра на 20 км, транспортная связь с ним поддерживается по автодороге. Следует отметить, что до с. Большая Грива также имеется автодорога, однако с. Наунак и с. Староюгино, вследствие расположения на другом берегу р. Васюган, устойчивая транспортная связь имеется только в зимнее время года.

На территории Новоюгинского сельского поселения   с 2004 года работает Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергоснаб», учредителем которого является Администрация муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение». Это единственное предприятие ЖКХ муниципального образования, оказывающее услуги теплоснабжения и частично электроснабжения (с. Наунак).

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Теплоэнергоснаб») Новоюгинского сельского поселения, является убыточным по виду оказываемых услуг. Доля расходов предприятий на оплату коммунальных услуг от общего бюджета предприятия составляет в среднем 30%. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоюгинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация коммунальной инфраструктуры с перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2015 годы.

5. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

5.1. программа модернизации и развития теплоснабжения;

5.2. программа модернизации и развития электроснабжения

5.3. программа модернизации и развития утилизации ТБО.

5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения

5.1.1.Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

5.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

Теплохозяйство Новоюгинского сельского поселения включает в себя 3 котельных, имеющих 7 котлов, работающих на твердом топливе (уголь, дрова)  и 0,949 км тепловых сетей в 2-х трубном исполнении.

Теплоснабжение жилищного фонда Новоюгинского сельского поселения осуществляется автономно (печное отопление).

Таблица 5.1 - Характеристика котельных

| Наименование | Марка Котлов | Режим работы | К-во котлов | КПД котлов | мощность котлов | Год | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт | % | Гка/час | Изготов. | монтаж |  |
| с. Новоюгино | КВ 0,25 КВ 0,25 КЖО КВ 0,25 | водонаг-ревный | 1 1 2 1 | 70 70 70 70 | 0,21 0,21 0,48 0,24 | 2004 2005 2006 2005 | 2004 2005 2006 | Дрова уголь |
| с. Староюгино | КВ-0,25 КВ-0,5 | водонаг-ревный | 1 1 | 70 70 | 0,21 0,43 | 2004 2004 | 2004 2004 | Дрова уголь |
| итого |  |  | 7 | 70 | 1,96 |  |  |  |

Коэффициент использования установленной мощности крайне низкий - 0,3. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свидетельствует об избыточности мощностей источников теплоснабжения.

При работе котельных  характеризует низкий уровень КПД. Наблюдается запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы. Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Это также обуславливает высокий уровень потерь теплоносителя. Кроме этого  разбросанность отапливаемых объектов, их удаленность, техническое состояние теплотрасс, большой уровень их износа также приводит к значительным потерям тепла.

Низкий КПД котельного оборудования, небольшой диапазон мощности сетевых насосов обуславливает повышенный расход электроэнергии на выработку тепла.

В общем объеме реализованной тепловой энергии основную долю составляют бюджетофинансируемые учреждения – 99,9%. Централизованное отопление населения отсутствует. Но в 2007 году ввели в эксплуатацию жилой дом с централизованным отоплением, общая площадь дома 119,2 м2, состоит из двух квартир. Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии  составил 60,98 кВт.ч/Гкал, что  превышает нормативное значение (55,35 кВт.ч./Гкал)  на 10%, это определяется  отсутствием достаточных инвестиций в ресурсосбережение. В настоящее время существует достаточно ресурсоэффективных, быстро окупаемых технологий, вложение средств в которые при минимальных затратах, позволят получить экономию ресурсов.

Частичная замена сетей теплоснабжения в Новоюгинском сельском поселении последний раз производилась в 2007 году. Износ теплотрасс составляет 31%. В целях повышения ресурсной эффективности  котельного хозяйства Новоюгинского сельского поселения   необходима ежегодная  замена теплосетей.

Температурный график утверждённый - 95/70 ºС, Схема теплоснабжения комбинированная. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Предусмотрено резервное электроснабжение в котельной. Для определения объёма потребления электроэнергии установлен электросчётчик. Учёт по воде и отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

На основе проведенного анализа фактического состояния системы теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Низкая надежность системы, вследствие уровня износа отдельных участков тепловых сетей и отсутствия эффективного резервирования внешнего ресурсоснабжения котельной;

- Моральный и физический износ оборудования;

- Значительные тепловые потери в сетях вследствие износа отдельных участков тепловых сетей;

- Отсутствие учета тепловой энергии в котельной.

5.1.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию систем теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2015 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор варианта модернизации системы теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

- Реконструкция существующих котельных с приведением в соответствие мощности её оборудования, дооснащение необходимым котельным оборудованием;

- Реконструкция изношенных участков тепловой сети с приведением высокоэффективной технологии теплоизоляции (а именно: Замена (капитальный ремонт) теплотрассы на участке в с. Староюгино: котельная – пож. депо протяженностью 120 м. в двухтрубном исполнении);

- Реконструкция дымовых труб (котельные с. Новоюгино, котельная с. Староюгино);

- Установка приборов учета тепловой энергии в котельных МУП «Теплоэнергоснаб».

- Замена котлов котельных.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 51 000 руб. Весь объём средств будет направлен на модернизацию (установка приборов учета). Таблица 5.2.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного  и областного бюджетов.

Таблица. 5.3 – Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения

| Мероприятия | Кол-во | Затраты, (цены 2013 г.), тыс.руб. | Затраты, в действующих ценах, тыс.руб., в т.ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего замена сетей, км | 0,12 | 150 |  |  |  | 2,0 |  |
| Реконструкция котельной, Гкал/ч |  |  |  |  | 51,4 |  |  |
| Замена дымовых труб, шт. | 1 |  |  |  |  |  | 500 |
| Замена котлов | 4 |  |  |  |  | 1500,0 |  |
| Замена ДЭС п.Наунак | 1 |  |  |  | 217 |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии, шт. | 3 | 550 |  |  |  |  | 150 |
| Ремонт теплотрассы с.Староюгино |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 26,7 | 1500,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 26,7 |  |  |
| Итого по разделу «Теплоснабжение» |  | 700 |  | 0 | 321,8 | 1502,0 | 650,0 |

5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

В результате реализации мероприятий программы возникает экономия энергетических и материальных ресурсов. Распределение экономии по видам ресурсов показано в таблице 5.4.

Таблица 5.4 Объёмы экономии энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по разделу «Теплоснабжение»

| Сокращение потерь тепла, Гкал/год | Экономия топлива, | Экономия воды, | Экономия эл.эн, | Экономия по ТЭР, | Прочая экономия, | Экономия всего, руб./год: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2 т. угля | - | - | - | - | - |

Годовой экономический эффект по сравнению с необходимыми вложениями незначительный и составляет в среднем 9 000 рублей. Можно констатировать, что программа совершенствования теплоснабжения Новоюгинского сельского поселения носит в основном социальный характер. Эта экономия должна быть направлена, в том числе и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

5.2. Программа модернизации развития электроснабжения

5.2.1.Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного электроснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;

- определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов.

5.2.1. Состояние и направления развития электроснабжения

Характеристика дизель - генератора

Выработка электроэнергии осуществляется дизельной электростанцией, которая находится в п. Наунак, данные объекты в хозяйственном ведении предприятия и являются собственностью поселения.

Дизельная электростанция оборудована четырьмя дизель - генераторами: ДЭУ-10, ДЭУ-12, ДЭУ-16. Общая установленная мощность ДЭС 38 кВт. Дизель – генератор ДЭУ-16 находится в резерве, так как в настоящее время электрические нагрузки в поселении позволяют обходится дизель - генераторами меньшей мощности.

ДЭУ-10

Дизель Д 120: КПД генератора 0,91%, мощность генератора 10 кВт, число оборотов 1500 об/мин., ТО замена масла через 500 часов, количество масла заливаемого при замене 6,5 кг, удельный расход топлива 340 г/кВт ч, удельный расход масла 1,7 г/кВт ч, планируемая наработка часов на 01.01.2012 года: 31147 часов.

ДЭУ-12

Дизель Д 120: КПД генератора 0,91%, мощность генератора 12 кВт, число оборотов 1500 об/мин., ТО замена масла через 500 часов, количество масла заливаемого при замене 11,0 кг, удельный расход топлива 228 г/кВт ч, удельный расход масла 1,7 г/кВт ч, планируемая наработка часов на 01.01.2012 года: 21937 часов.

ДЭУ-16

Дизель Д 120: КПД генератора 0,91%, мощность генератора 10 кВт, число оборотов 1500 об/мин., ТО замена масла через 500 часов, количество масла заливаемого при замене 6,5 кг, удельный расход топлива 337,5/кВт ч, удельный расход масла 1,7 г/кВт ч, планируемая наработка часов на 01.01.2012 года: 11324 часов.

Предполагаемая выработка на 2012 год составит 26,860 тыс. кВт в год. Основными потребителями электроэнергии является население поселка, которое состоит из 20 дворов.

Учет электроэнергии на предприятии по потребителям ведется с помощью приборов учета в количестве:

Однофазный прямого включения 2,0 класс, индукционный		1 шт.

Однофазный прямого включения 1,0 класс, электронный		19 шт.

Протяженность фидера 0,4 кВ составляет					1,19 км.

Техническая характеристика дизель – генераторов представлена в таблице 5.8

Расчет основных показателей производства и реализации электрической энергии

Выработка электроэнергии в 2012 году по утвержденным данным 26 760 кВт, по факту 26 900 кВт.  Из общего количества выработанной электроэнергии на собственные нужды в 2012 году 1 080 кВт, запланировано на 2013 год 1 090 кВт. Потери энергии в сети из общего количества выработанной электроэнергии в 2012 году составила 2 410 кВт, это 9,35%, и запланировано на 2013 год 2 790 кВт, это 10,73%. Для нужд населения в 2012 году было выработано электроэнергии 21 800 кВт, в 2013 году – 22 450 кВт. Для объектов социальной сферы (уличное освещение) выработано электроэнергии 2012 году 540 кВт, в 2013 – 700 кВт.

Показатели работы ДЭС, электроэнергия представлена в таблице «приложение №1 к таблице №П1.4»

Отпуск электрической энергии в сеть по факту 2012 год 25 800 кВт, утверждено на 2013 год 26 000 кВт. Из общего количества отпущенной электрической энергии потери в сети составляют: по факту 2012 год 2,4%, в 2013 – 2,8%. Полезный отпуск электрической энергии в 2012 году - 23 400 кВт, в 2013 – 23 300 кВт.

Баланс электрической энергии в сети представлен в таблице «Таблица №1.4»

Фактический расход топлива (вид: диз. топливо) за 2011 год по данным бухгалтерского учета на начало периода (январь 2011 г.) остаток 2,4 тн на сумму 56 830 рублей, приход в течение года (январь, февраль, март) 10,912 тн на сумму 373 833 рублей. Расход дизельного топлива на производство электроэнергии 11,599 тн на сумму 374 680 рублей, на прочие цели 0,103 тн на сумму 3 310 рублей. Остаток на конец периода (декабрь 2011г.) равен 1 610 тн на сумму 52 670 рублей.

Основные показатели расхода топлива в 2011 году представлены в таблице «приложение №7.1 к таблице №П1.15»

Фактический расход топлива (вид: д. масло) за 2011 год по данным бухгалтерского учета на начало периода -0,050 тн., на сумму -2100 рублей. В течение года был приход в количестве 0,407 на сумму 20 880 рублей. Расход масла на производство электрической энергии составил 0,338 тн. на сумму 17 720 рублей, на прочие цели 0,018 тн. на сумму 980 рублей. Остаток на конец периода (декабрь 2011) равен 0,0014 тн. на сумму 80 рублей.

Основные показатели расхода масла в 2011 году представлены в таблице «Приложение №7.2 к таблице №П1.15»

Расчет себестоимости, прибыли и формирование тарифов на электрическую энергию

Затраты на производство, передачу и сбыт электрической энергии из утвержденных расходов на 2012 год 2578,89 тыс.рублей, фактически израсходовано 2225,91 тыс.руб. На сырье и материалы из общей суммы затрат в 2012 году израсходовано 32,96 тыс. руб., в 2013 запланировано – 51,83 тыс.руб. Затраты на оплату труда производственного персонала в 2012 году – 1036,41 тыс.руб., в 2013 году – 1057,99 тыс.руб. Итого цеховых расходов в 2012 году – 1939,53 тыс.руб.  ожидаемое в 2013г. 1867,80 тыс. руб.

Смета затрат на производство, передачу и сбыт электрической энергии представлен в таблице №П1.15.

Топливо на технологические цели

Расходы по данной статье включают в себя затраты на топливо, используемое для выработки электрической энергии от локальных источников электроснабжения с учетом транспортных расходов, связанных на его приобретение.

Общая сумма расходов на приобретение дизельного топлива и масла определяется путем умножения нормативного расхода топлива на среднегодовую стоимость за единицу зимнего и летнего дизельного топлива.

Результат расчетов отражается в Таблице № П 1.15 по строке «Топливо на технологические цели»

5.2.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию систем электроснабжения

Мероприятия программы по реконструкции и развитию систем электроснабжения ограничены временным интервалом 2012-2015 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор варианта модернизации системы электроснабжения осуществляется на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Организационные мероприятия по развитию системы электроснабжения:

- Организация проверки соответствия поставляемого дизельного топлива и масла сертификатам

- Отключение дизель - генераторов большей мощности в режимах малых нагрузок

- Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ

Технические мероприятия модернизации и развития систем электроснабжения:

- Использование тепловой энергии, выделяемой дизель - генераторами, для отопления помещений дизельных станций

- Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередач

- Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ

- Замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов:

- Организация, проверка и контроль учета расхода дизельного топлива

- Приобретение дизель - генератора ДЭУ-10

Таким образом,  модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации системы электроснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической энергии и минимизировать затраты на модернизацию.

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 966 тыс. руб. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену проводов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного  и областного бюджетов.

Источники финансирования мероприятий программы электроснабжения приведены в таблице 5.8.

Таблица. 5.8 – Мероприятия по реконструкции системы электроснабжения Новоюгинского сельского поселения

| Мероприятия | Кол-во | Затраты, (цены 2012 г.), тыс.руб. | Затраты, в действующих ценах, тыс.руб, в т.ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Организация проверки соответствия поставляемого дизельного топлива и масла сертификатам |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение дизель - генераторов большей мощности в режимах малых нагрузок | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ | 1 |  | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Использование тепловой энергии, выделяемой дизель - генераторами, для отопления помещений дизельных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередач |  |  | 140 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП |  |  | 30 | 15 |  | 15 |  |
| Организация, проверка и контроль учета расхода дизельного топлива |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Приобретение дизель – генератора АД-12 | 1 |  | 250 |  | 250 |  |  |
| Итого по системе электроснабжения |  |  | 516 | 89 | 314 | 69 | 44 |

5.2.5. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий

В результате реализации мероприятий программы возникает экономия энергетических и материальных ресурсов. Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ, данный вид мероприятия может сэкономить до 20 000 рублей. Организация, проверка и контроль учета расхода дизельного топлива, затраты которой равны 10 000 рублей, сэкономят в дальнейшем 18 000 рублей. Приобретение дизель - генератора ДЭУ-10, затраты которого составят 560 000 рублей, может сэкономить до 65 000 рублей в год.

При отключении дизель - генераторов большей мощности в режимах малых нагрузок технологический эффект с 2012-2015 году 2200 кВтч.

Годовой экономический эффект по сравнению с необходимыми капитальными вложениями незначительный и составляет  103 000 рублей, из них 65 000 рублей в год.

5.3. Программа модернизации развития санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

5.3.1.Целевые установки и задачи санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

Основной целью реализации намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами Новоюгинского сельского поселения:

- исключение загрязнения природной среды образующимися отходами, а также создание безопасных условий для работающего на территории поселения персонала;

- размещение отходов 4-5 классов точности на санкционированных свалках.

5.3.2. Состояние и направления развития санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

Характеристика

В Новоюгинском сельском поселении образуются отходы, которые относятся к отходам 2-5 класса опасности.

Класс опасности для отходов определен  соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом МПР РФ от 02.12.2002 г №786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» и Приказом от 30.07.2003 №663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов».

Отходы, образовавшиеся в результате деятельности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц подлежат размещению и захоронению на объектах размещения ТБО. Захоронением ТБО в поселении занимается одно предприятие МУП «Каргасокское ЖЭУ».

Вывозимые отходы размещаются на свалке ТБО общей площадью 0,25 га.   Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами сельского поселения.

5.3.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО)

Мероприятия программы по реконструкции и развитию утилизации ТБО ограничены временным интервалом 2012-2015 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Организационные мероприятия по развитию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО):

- Соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами;

- Применение надлежащих, обеспечивающих охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, мер по обращению с отходами;

- Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды;

Мероприятия по совершенствованию санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО):

- Поддержание подъездной дороги в надлежащем состоянии;

- Обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

- Информирование населения, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам размещения отходов с целью соблюдения экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности путем публикации в районной газете, размещения объявлений в специально отведенных местах, на сходах граждан.

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

По данным статистики и данным с МУП «ЖЭУ» объем отходов вывозимый на свалку ТБО в 2012году составил 8,9 т, из них 8,845 т. от населения. В 2013 – 9,085 т, из них 8,4 т от населения. Финансирование за вывоз отходов со свалки ТБО от населения выделяется с районного бюджета, от организаций – за счет средств организации. Так из районного бюджета было профинансировано порядка 135 тысяч рублей в 2012 году.

5.2.5. Ожидаемые результаты  от выполнения мероприятий

Таким образом,  модернизация санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (свалка ТБО) предусматривает реализацию мероприятий по защите окружающей среды, образующимися отходами, а также безопасных условий для населения.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях защищать окружающую среду и поддерживать прилегающую территорию в чистоте.

# Footnotes

Приказ Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований